| Стройка: | Сандовский РОВД по адресу: Тверская область, Сандовский район, пос. Сандово, ул. Октябрьская, д.5 |
| --- | --- |
| Объект: | Сандовский РОВД |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1. |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Монтаж системы видеонаблюдения |
| Сметная стоимость: | 198.560 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 88.049 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 81.649 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.249 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 27.453 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 10.2009 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Ц10-08-003-6 | Блок питания и контроля | шт. |  | 1 | 657.82 | 658 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 1. 1. | з000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 5.76 | 5.76 | 107.000 | 616 |
| 1. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.174 | 0.174 | 13.22 | 2 |
| 1. 3. | с101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 8 347.20 |  |
| 1. 4. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0038 | 0.0038 | 105.67 |  |
| 1. 5. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 41.50 | 17 |
| 1. 6. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.038 | 0.038 | 530.76 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 493 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 370 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 520 |
| 2. | Ц08-02-409-1 | Прокладка кабель-канала 25*16 | 100 м |  | 0.5 | 6 518.01 | 3 259 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 2. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 23.8 | 11.9 | 97.340 | 1 158 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15.91 | 7.955 | 124.381 | 989 |
| 2. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.11 | 0.055 | 406.74 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 144.59 | 8 |
| 2. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 15.8 | 7.9 | 168.33 | 1 330 |
|  |  |  | (1) |  |  | 124.24 | 981 |
| 2. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.7 | 1.35 | 29.08 | 39 |
| 2. 6. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4.84 | 2.42 | 5.23 | 13 |
| 2. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.11 | 0.055 | 466.21 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 2. 8. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0021 | 0.00105 | 32 923.73 | 35 |
| 2. 9. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.48 | 54.32 | 26 |
| 2. 10. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 6.7 | 19.14 | 128 |
| 2. 11. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 6.7 | 27.00 | 181 |
| 2. 12. | с113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.1 | 78.95 | 8 |
| 2. 13. | с500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.5 | 69.60 | 35 |
| 2. 14. | с500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 3.35 | 11.43 | 38 |
| 2. 15. | с500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 9 | 3.95 | 36 |
| 2. 16. | с500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 0.9 | 169.62 | 153 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 040 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 396 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 694 |
| 3. | Ц08-02-399-1 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м |  | 0.5 | 742.52 | 371 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 3. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 3.52 | 1.76 | 97.340 | 171 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.57 | 0.785 | 124.370 | 98 |
| 3. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.005 | 406.74 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 144.59 | 1 |
| 3. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 1.56 | 0.78 | 168.33 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 124.24 | 97 |
| 3. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.01 | 0.005 | 466.21 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 3. 6. | с101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.025 | 44.88 | 1 |
| 3. 7. | с500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0.01 | 82.46 | 1 |
| 3. 8. | с500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.05 | 0.025 | 117.52 | 3 |
| 3. 9. | с500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.025 | 358.97 | 9 |
| 3. 10. | с500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.26 | 0.13 | 102.55 | 13 |
| 3. 11. | с500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0.1 | 0.05 | 557.15 | 28 |
| 3. 12. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 0.08 | 77.13 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 256 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 175 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 801 |
| 4. | Ц08-02-409-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м |  | 0.9 | 6 518.01 | 5 866 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 4. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 23.8 | 21.42 | 97.340 | 2 085 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15.91 | 14.319 | 124.381 | 1 781 |
| 4. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.11 | 0.099 | 406.74 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 144.59 | 14 |
| 4. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 15.8 | 14.22 | 168.33 | 2 394 |
|  |  |  | (1) |  |  | 124.24 | 1 767 |
| 4. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.7 | 2.43 | 29.08 | 71 |
| 4. 6. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4.84 | 4.356 | 5.23 | 23 |
| 4. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.11 | 0.099 | 466.21 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 8. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0021 | 0.00189 | 32 923.73 | 62 |
| 4. 9. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.864 | 54.32 | 47 |
| 4. 10. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 12.06 | 19.14 | 231 |
| 4. 11. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 12.06 | 27.00 | 326 |
| 4. 12. | с113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.18 | 78.95 | 14 |
| 4. 13. | с500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.9 | 69.60 | 63 |
| 4. 14. | с500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 6.03 | 11.43 | 69 |
| 4. 15. | с500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 16.2 | 3.95 | 64 |
| 4. 16. | с500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 1.62 | 169.62 | 275 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 673 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 513 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 052 |
| 5. | Ц08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м |  | 0.9 | 1 532.48 | 1 379 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 5. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 5.61 | 5.049 | 97.340 | 491 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.009 | 144.590 | 1 |
| 5. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.009 | 406.74 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 144.59 | 1 |
| 5. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.01 | 0.009 | 466.21 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 5. 5. | с101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00043 | 0.000387 | 6 133.40 | 2 |
| 5. 6. | с101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.018 | 44.88 | 1 |
| 5. 7. | с500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 0.279 | 2 655.12 | 741 |
| 5. 8. | с500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 0.72 | 21.07 | 15 |
| 5. 9. | с500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 10.98 | 3.95 | 43 |
| 5. 10. | с500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 | 0.045 | 495.19 | 22 |
| 5. 11. | с500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.018 | 117.52 | 2 |
| 5. 12. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 0.144 | 77.13 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 467 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 320 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 166 |
| 6. | Ц10-09-001-2 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | комплект |  | 6 | 1 803.47 | 10 821 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 6. 1. | з000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 15 | 90 | 107.000 | 9 630 |
| 6. 2. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.089 | 0.534 | 105.67 | 56 |
| 6. 3. | с101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.12 | 0.72 | 522.35 | 376 |
| 6. 4. | с113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.178 | 1.068 | 77.51 | 83 |
| 6. 5. | с113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.31 | 1.86 | 76.67 | 143 |
| 6. 6. | с411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 10 | 60 | 2.73 | 164 |
| 6. 7. | с500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.06 | 0.36 | 80.43 | 29 |
| 6. 8. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.089 | 0.534 | 530.76 | 283 |
| 6. 9. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 0.014 | 0.084 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7 704 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 778 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 303 |
| 7. | Ц10-04-067-23 | Видеорегистратор | шт. |  | 1 | 252.88 | 253 |
| 7. 1. | з000-1005-0 | Рабочие-строители (средний разряд 5.0) | чел.ч | 2.18 | 2.18 | 114.430 | 249 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.01 | 107.740 | 1 |
| 7. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.01 | 342.66 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.74 | 1 |
| 7. 4. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 0.045 | 0.045 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 230 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 163 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 646 |
| 8. | Ц10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка |  | 6 | 387.68 | 2 326 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 8. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 2 | 12 | 99.570 | 1 195 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.34 | 2.04 | 124.240 | 253 |
| 8. 3. | х17-0300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0.34 | 2.04 | 418.67 | 854 |
|  |  |  | (1) |  |  | 124.24 | 253 |
| 8. 4. | с101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0015 | 0.009 | 17 978.51 | 162 |
| 8. 5. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.02 | 0.12 | 105.67 | 13 |
| 8. 6. | с101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.004 | 0.024 | 522.35 | 13 |
| 8. 7. | с113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.00002 | 0.00012 | 39 264.03 | 5 |
| 8. 8. | с113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.02 | 0.12 | 77.51 | 9 |
| 8. 9. | с522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.02 | 0.12 | 419.62 | 50 |
| 8. 10. | с542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.103 | 0.618 | 20.34 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 1 448 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 941 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 715 |
| 9. | Ц11-04-002-1 | Видеомонитор | шт. |  | 1 | 155.70 | 156 |
| 9. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 1.03 | 1.03 | 88.420 | 91 |
| 9. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.16 | 0.16 | 403.94 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 299 |
| 10. | Ц11-04-026-1 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2 | шт. |  | 6 | 121.85 | 731 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 10. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.03 | 6.18 | 99.570 | 615 |
| 10. 2. | с101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0.00001 | 0.00006 | 357 457.74 | 21 |
| 10. 3. | с101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.033 | 0.198 | 124.39 | 25 |
| 10. 4. | с101-1666 | Лак HЦ-62 | т | 0.00001 | 0.00006 | 90 639.00 | 5 |
| 10. 5. | с101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.001 | 0.006 | 52.50 |  |
| 10. 6. | с101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные N00 | кг | 0.0001 | 0.0006 | 570.00 |  |
| 10. 7. | с111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.01 | 0.06 | 103.60 | 6 |
| 10. 8. | с500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 6 | 7.51 | 45 |
| 10. 9. | с500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0045 | 0.027 | 80.43 | 2 |
| 10. 10. | с522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0.0016 | 0.0096 | 462.00 | 4 |
| 10. 11. | с550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0.0002 | 0.0012 | 55.44 |  |
| 10. 12. | с550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0.0003 | 0.0018 | 59.40 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 566 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 400 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 697 |
| 11. | Ц10-08-001-13 | Передатчик | шт. |  | 2 | 441.58 | 883 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 11. 1. | з000-1004-4 | Рабочие-строители (средний разряд 4.4) | чел.ч | 4 | 8 | 105.510 | 844 |
| 11. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.13 | 0.26 | 13.22 | 3 |
| 11. 3. | с101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00004 | 8 347.20 |  |
| 11. 4. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.001 | 0.002 | 105.67 |  |
| 11. 5. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 0.6 | 41.50 | 25 |
| 11. 6. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.008 | 0.016 | 530.76 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 675 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 506 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 065 |
| 12. | Ц10-08-001-7 | Приемник | шт. |  | 2 | 430.82 | 862 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 12. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 3.9 | 7.8 | 102.540 | 800 |
| 12. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.16 | 0.32 | 13.22 | 4 |
| 12. 3. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.002 | 0.004 | 105.67 |  |
| 12. 4. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.8 | 41.50 | 33 |
| 12. 5. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.02 | 0.04 | 530.76 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 640 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 480 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 982 |
| 13. | Ц08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. |  | 1 | 434.83 | 435 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 13. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 2.37 | 2.37 | 102.540 | 243 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.29 | 0.29 | 116.635 | 34 |
| 13. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.07 | 0.07 | 406.74 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 144.59 | 10 |
| 13. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.71 | 0.71 | 29.08 | 21 |
| 13. 5. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 0.22 | 0.22 | 336.00 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.74 | 24 |
| 13. 6. | х10-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.ч | 0.22 | 0.22 | 107.30 | 24 |
| 13. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.07 | 0.07 | 466.21 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 13. 8. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1 | 54.32 | 5 |
| 13. 9. | с101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.1 | 0.1 | 56.07 | 6 |
| 13. 10. | с101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.02 | 44.88 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 263 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 180 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 878 |
| 14. | Ц10-05-001-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного | измерение |  | 6 | 508.25 | 3 050 |
| 14. 1. | з000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 4.75 | 28.5 | 107.000 | 3 050 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 806 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 983 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 839 |
| 15. | Ц10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент |  | 1 | 3 058.00 | 3 058 |
| 15. 1. | з000-1020-1 | Инженер I категории | чел.ч | 10 | 10 | 159.880 | 1 599 |
| 15. 2. | з000-1020-2 | Инженер II категории | чел.ч | 10 | 10 | 145.920 | 1 459 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 446 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 835 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 339 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 34 108 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 108 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 6, 11, 12, 15; %=95 - по стр. 2-5, 13; %=92 - по стр. 7, 9, 10, 14; %=100 - по стр. 8) |  |  |  |  | 23 790 |
|  | . НР с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 22 363 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 6, 11, 12, 15; %=65 - по стр. 2-5, 7-10, 13, 14) |  |  |  |  | 17 097 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 73 568 |
|  | НР с коэф-том 0,94 |  |  |  | 0.94 | 22 363 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 73 568 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 13 242 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 86 810 |
|  | Раздел 2. ОБОРУДОВАHИЕ |
| 16. | С Прайс л.1 | Блок бесперебойного питания Ippon 1000 | шт. |  | 1 | 4 631.39 | 4 631 |
| 17. | С Прайс л.2 | Щит навесной ЭЩРНМ05 размером 400*400*155 | шт. |  | 1 | 603.20 | 603 |
| 18. | С Прайс л.3 | Видемонитор 19" TFT | шт. |  | 1 | 8 232.00 | 8 232 |
| 19. | С Прайс л.4 | Видеокамера ч / б модульная SK-M201XC/SD | шт. |  | 6 | 2 656.00 | 15 936 |
| 20. | С Прайс л.5 | Объектив SKB-3.6 | шт. |  | 6 | 389.50 | 2 337 |
| 21. | С Прайс л.6 | Термокожух с кронштейном и козырьком | шт. |  | 6 | 1 080.00 | 6 480 |
| 22. | С Прайс л.7 | Видеорегистратор цифровой MDR-16700 16 каналов | шт. |  | 1 | 33 830.00 | 33 830 |
| 23. | С Прайс л.8 | Жесткий диск | шт. |  | 2 | 2 569.83 | 5 140 |
| 24. | С Прайс л.9 | Дисковод DVD-RW | шт. |  | 1 | 4 071.00 | 4 071 |
| 25. | С Прайс л.10 | Комплект: передатчик Т + приемник R видеосигнала по витой паре | шт. |  | 2 | 3 394.52 | 6 789 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 88 049 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 88 049 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 88 049 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 88 049 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 15 849 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 103 898 |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |
| 26. | С Прайс л. 11 | Кабель-канал 25*16 | м |  | 50 | 15.71 | 786 |
| 27. | С Прайс л. 12 | Провод ПВС 2*1,5 | м |  | 50 | 13.68 | 684 |
| 28. | С Прайс л.14 | Кабель РК-75-4-16 | м |  | 90 | 12.31 | 1 108 |
| 29. | С Прайс л.16 | Коробки распределительные 190*205*105мм | шт. |  | 6 | 445.00 | 2 670 |
| 30. | С Прайс л.17 | Разъем | шт. |  | 6 | 71.49 | 429 |
| 31. | С Прайс л.18 | Труба ПВХ Д.=25мм | м |  | 90 | 10.86 | 977 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 6 654 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 654 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 6 654 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 6 654 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 6 654 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 198 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 7 852 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 128 811 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 88 049 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 88 049 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 762 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 6 654 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 6, 11, 12, 15; %=95 - по стр. 2-5, 13; %=92 - по стр. 7, 9, 10, 14; %=100 - по стр. 8) |  |  |  |  | 23 790 |
|  | . НР с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 22 363 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 6, 11, 12, 15; %=65 - по стр. 2-5, 7-10, 13, 14) |  |  |  |  | 17 097 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 80 222 |
|  | НР с коэф-том 0,94 |  |  |  | 0.94 | 22 363 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 168 271 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 30 289 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 198 560 |

| Составил: | Рахманова А.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Булхова Т.А. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |