| Стройка: | МУ "Сандовская ЦРБ" по адресу: Тверская область, пос. Сандово, ул. Софьи Кочуровой,д.10 |
| --- | --- |
| Объект: | Терапевтическое отделение |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на мотаж системы пожарной сигнализации |
| Сметная стоимость: | 102.689 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 5.476 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 97.107 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.249 | тыс.чел.ч |
| Составлена в текущих ценах на 08.2009 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Ц10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. |  | 1 | 1 279.58 | 1 280 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 1. 1. | з000-1004-3 | Рабочие-строители (средний разряд 4.3) | чел.ч | 11.7 | 11.7 | 103.39 | 1 210 |
| 1. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.16 | 0.16 | 13.22 | 2 |
| 1. 3. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 0.01 | 105.67 | 1 |
| 1. 4. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 41.50 | 17 |
| 1. 5. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.1 | 0.1 | 469.20 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 968 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 726 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 974 |
| 2. | Ц08-03-531-2 | Извещатель ручной | шт. |  | 4 | 394.59 | 1 578 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 2. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 2.03 | 8.12 | 101.92 | 828 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.008 | 0.032 | 71.82 | 2 |
| 2. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.004 | 0.016 | 403.73 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 2 |
| 2. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.13 | 0.52 | 29.08 | 15 |
| 2. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.04 | 0.16 | 13.22 | 2 |
| 2. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.004 | 0.016 | 461.16 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 2. 7. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.28 | 52.33 | 15 |
| 2. 8. | с101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.004 | 62.94 |  |
| 2. 9. | с101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.025 | 0.1 | 56.07 | 6 |
| 2. 10. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0.61 | 2.44 | 18.91 | 46 |
| 2. 11. | с101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0.007 | 0.028 | 366.30 | 10 |
| 2. 12. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0.61 | 2.44 | 27.00 | 66 |
| 2. 13. | с101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.024 | 58.23 | 1 |
| 2. 14. | с101-9852 | Краска | кг | 0.047 | 0.188 | 44.88 | 8 |
| 2. 15. | с201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.008 | 56 440.68 | 452 |
| 2. 16. | с500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 4 | 15.20 | 61 |
| 2. 17. | с500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.08 | 116.12 | 9 |
| 2. 18. | с500-9619 | Hитки швейные | кг | 0.001 | 0.004 | 439.56 | 2 |
| 2. 19. | с542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.024 | 148.51 | 4 |
| 2. 20. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.012 | 0.048 | 76.22 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 789 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 540 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 906 |
| 3. | Ц10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. |  | 88 | 181.86 | 16 004 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 3. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.68 | 147.84 | 98.96 | 14 630 |
| 3. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.16 | 14.08 | 13.22 | 186 |
| 3. 3. | с101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00001 | 0.00088 | 7 714.50 | 7 |
| 3. 4. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 0.044 | 105.67 | 5 |
| 3. 5. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.25 | 22 | 41.50 | 913 |
| 3. 6. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.005 | 0.44 | 469.20 | 206 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 11 704 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 8 778 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 486 |
| 4. | Ц10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. |  | 0.23 | 3 160.33 | 727 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 4. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 24.72 | 5.6856 | 91.21 | 519 |
| 4. 2. | с101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0.006 | 0.00138 | 18 745.02 | 26 |
| 4. 3. | с101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2 | 0.46 | 366.30 | 168 |
| 4. 4. | с113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0.0002 | 0.000046 | 87 135.00 | 4 |
| 4. 5. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 0.03 | 0.0069 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 519 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 337 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583 |
| 5. | Ц10-08-003-6 | Устройства оптико- (фото) электрические: блок питания и контроля | шт. |  | 1 | 651.61 | 652 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 5. 1. | з000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 5.76 | 5.76 | 106.35 | 613 |
| 5. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.174 | 0.174 | 13.22 | 2 |
| 5. 3. | с101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 7 714.50 |  |
| 5. 4. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0038 | 0.0038 | 105.67 |  |
| 5. 5. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 41.50 | 17 |
| 5. 6. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.038 | 0.038 | 469.20 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 490 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 368 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 510 |
| 6. | Ц08-02-409-1 | Кабель канал 15х10 | 100 м |  | 1.25 | 8 439.93 | 10 550 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 6. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 23.8 | 29.75 | 96.75 | 2 878 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16.02 | 20.025 | 122.71 | 2 457 |
| 6. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.11 | 0.1375 | 403.73 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 20 |
| 6. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 15.8 | 19.75 | 167.52 | 3 309 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 2 438 |
| 6. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.7 | 3.375 | 29.08 | 98 |
| 6. 6. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4.84 | 6.05 | 5.23 | 32 |
| 6. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.11 | 0.1375 | 461.16 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 6. 8. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0021 | 0.002625 | 27 938.13 | 73 |
| 6. 9. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 1.2 | 52.33 | 63 |
| 6. 10. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 16.75 | 18.91 | 317 |
| 6. 11. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 16.75 | 27.00 | 452 |
| 6. 12. | с113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.25 | 79.19 | 20 |
| 6. 13. | с500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 1.25 | 69.60 | 87 |
| 6. 14. | с500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 8.375 | 11.43 | 96 |
| 6. 15. | с500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 22.5 | 3.95 | 89 |
| 6. 16. | с500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 2.25 | 169.62 | 382 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 068 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 468 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 086 |
| 7. | Ц08-02-409-2 | Кабель канал 40х25 | 100 м |  | 0.05 | 11 955.31 | 598 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 7. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 34.4 | 1.72 | 96.75 | 166 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24.16 | 1.208 | 122.01 | 147 |
| 7. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.33 | 0.0165 | 403.73 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 2 |
| 7. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 23.5 | 1.175 | 167.52 | 197 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 145 |
| 7. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.7 | 0.135 | 29.08 | 4 |
| 7. 6. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6.96 | 0.348 | 5.23 | 2 |
| 7. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.33 | 0.0165 | 461.16 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7. 8. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0021 | 0.000105 | 27 938.13 | 3 |
| 7. 9. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.048 | 52.33 | 3 |
| 7. 10. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 0.67 | 18.91 | 13 |
| 7. 11. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 0.67 | 27.00 | 18 |
| 7. 12. | с113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.4 | 0.02 | 79.19 | 2 |
| 7. 13. | с500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.05 | 69.60 | 3 |
| 7. 14. | с500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 0.335 | 11.43 | 4 |
| 7. 15. | с500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 0.9 | 3.95 | 4 |
| 7. 16. | с500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 0.09 | 169.62 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 203 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 099 |
| 8. | Ц08-02-399-1 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м |  | 2.5 | 932.27 | 2 331 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 8. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 3.52 | 8.8 | 96.75 | 851 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.58 | 3.95 | 122.77 | 485 |
| 8. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.025 | 403.73 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 4 |
| 8. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 1.56 | 3.9 | 167.52 | 653 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 481 |
| 8. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.01 | 0.025 | 461.16 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 8. 6. | с101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.125 | 44.88 | 6 |
| 8. 7. | с500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0.05 | 81.49 | 4 |
| 8. 8. | с500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.05 | 0.125 | 116.12 | 15 |
| 8. 9. | с500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.125 | 354.71 | 44 |
| 8. 10. | с500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.26 | 0.65 | 101.33 | 66 |
| 8. 11. | с500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0.1 | 0.25 | 557.15 | 139 |
| 8. 12. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 0.4 | 76.22 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 269 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 868 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 469 |
| 9. | Ц08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.1 | 5 346.47 | 535 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 9. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 43.2 | 4.32 | 101.92 | 440 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.08 | 0.008 | 71.82 | 1 |
| 9. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.04 | 0.004 | 403.73 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 1 |
| 9. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 6.4 | 0.64 | 13.22 | 8 |
| 9. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.04 | 0.004 | 461.16 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 9. 6. | с101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.000016 | 44 133.60 | 1 |
| 9. 7. | с101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003 | 0.00003 | 44 133.60 | 1 |
| 9. 8. | с101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1.02 | 0.102 | 366.30 | 37 |
| 9. 9. | с500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1.03 | 0.103 | 366.30 | 38 |
| 9. 10. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.11 | 0.011 | 76.22 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 419 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 287 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 241 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 34 255 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 255 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5; %=95 - по стр. 2, 6-9; %=100 - по стр. 4) |  |  |  |  | 21 524 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5; %=65 - по стр. 2, 4, 6-9) |  |  |  |  | 15 575 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 71 354 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 71 354 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 4 342 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 3 092 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 4 682 |
|  | РАСЧЕТ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7 |  |  |  | 0.7 | 15 067 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  | 0.9 | 14 018 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 782 |
|  | НДС 18% на механизмы |  |  |  | 18 | 843 |
|  | НДС 18% на НРс к=0,7 (к=0,183) |  |  |  | 3.294 | 496 |
|  | НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15) |  |  |  | 2.7 | 378 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 65 839 |
|  | Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |
| 10. | С549-0630 | Извещатели пожарные. "ИП-212-45" | шт. |  | 88 | 244.58 | 21 523 |
| 11. | С549-0635 | Извещатели пожарные. "ИПР-К" | шт. |  | 4 | 216.36 | 865 |
| 12. | С512-0017 | Коробка коммутационная Ук-2П | шт. |  | 23 | 10.34 | 238 |
| 13. | С507-2021 | Провод многожильный медный сетевой. ШВВП 2х0,75 | м |  | 5 | 7.52 | 38 |
| 14. | С507-2001 | Провода с однопроводными жилами для датчиков и сигнализации марки КПСВВ 1х2х0,5 | м |  | 245 | 6.08 | 1 490 |
| 15. | С500-9714-90052 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм | м |  | 125 | 9.41 | 1 176 |
| 16. | С500-9714-90068 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х20 мм | м |  | 5 | 28.22 | 141 |
| 17. | С500-9013-90001 | Розетка штепсельная открытой установки | шт. |  | 10 | 28.22 | 282 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 25 753 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 25 753 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 25 753 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 4 636 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 30 389 |
|  | Раздел 3. ОБОРУДОВАHИЕ |
| 18. | С549-0724 | Приборы приемно-контрольные "Сигнал-20М" | шт. |  | 1 | 4 230.51 | 4 231 |
| 19. | С549-0831 | Аккумулятор 7 А-ч | шт. |  | 1 | 400.42 | 400 |
| 20. | С549-1 | Блок питания ББП-20 | шт. |  | 1 | 845.34 | 845 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 5 476 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 5 476 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 5 476 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 986 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 6 462 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 65 484 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 5 476 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 60 008 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 365 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5; %=95 - по стр. 2, 6-9; %=100 - по стр. 4) |  |  |  |  | 21 524 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5; %=65 - по стр. 2, 4, 6-9) |  |  |  |  | 15 575 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 97 107 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 102 583 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 35 571 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 3 092 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 4 682 |
|  | РАСЧЕТ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7 |  |  |  | 0.7 | 15 067 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  | 0.9 | 14 018 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 6 403 |
|  | НДС 18% на механизмы |  |  |  | 18 | 843 |
|  | НДС 18% на НРс к=0,7 (к=0,183) |  |  |  | 3.294 | 496 |
|  | НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15) |  |  |  | 2.7 | 378 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 102 689 |

| Составил: | Туманова Ю.Г. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Лебедева Ю.Б. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |