| Объект: | Ремонт туалетов МОУ Сандовская СОШ |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на Ремонт туалетов Сандовская СОШ |
| Сметная стоимость: | 199.896 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 7.194 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.456 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 42.211 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 07.2009 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Е57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 |  | 0.106 | 6 316.29 | 669.53 |
| 1. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 69.87 | 7.40622 | 87.880 | 650.86 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.44 | 0.15264 | 107.040 | 16.34 |
| 1. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.44 | 0.15264 | 122.30 | 18.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 16.34 |
| 1. 4. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 5.2 | 0.5512 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75.2% | 501.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 453.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 624.96 |
| 2. | Е46-04-009-2 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 |  | 1.4 | 1 610.39 | 2 254.55 |
| 2. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 7.8 | 10.92 | 93.420 | 1 020.15 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.86 | 2.604 | 107.040 | 278.73 |
| 2. 3. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 1.86 | 2.604 | 333.58 | 868.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 278.73 |
| 2. 4. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 3.72 | 5.208 | 70.23 | 365.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93.06% | 1 208.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59.5% | 772.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 236.12 |
| 3. | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.126 | 20 913.44 | 2 635.09 |
| 3. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 228.35 | 28.7721 | 91.210 | 2 624.30 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.67 | 0.08442 | 107.040 | 9.04 |
| 3. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.67 | 0.08442 | 122.30 | 10.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 9.04 |
| 3. 4. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0441 | 10.56 | 0.47 |
| 3. 5. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 3.38 | 0.42588 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74.26% | 1 955.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 316.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 907.28 |
| 4. | С402-9110 | Смесь растворная сухая "Ротбанд" | т |  | 0.108 | 10 790.00 | 1 165.32 |
| 5. | Е61-27-1 | Насечка поверхностей стен под облицовку плиткой | 100 м2 |  | 1.27 | 3 911.89 | 4 968.10 |
| 5. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 32.48 | 41.2496 | 81.680 | 3 369.27 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3.14 | 3.9878 | 107.040 | 426.85 |
| 5. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3.14 | 3.9878 | 330.70 | 1 318.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 426.85 |
| 5. 4. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 3.14 | 3.9878 | 70.23 | 280.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74.26% | 2 819.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 898.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 685.16 |
| 6. | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 |  | 1.27 | 39 811.23 | 50 560.27 |
| 6. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 159.67 | 202.7809 | 94.530 | 19 168.88 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.65 | 2.0955 | 107.040 | 224.30 |
| 6. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.08 | 0.1016 | 336.46 | 34.18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 10.88 |
| 6. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.27 | 0.3429 | 122.30 | 41.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 36.70 |
| 6. 5. | х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 1.3 | 1.651 | 113.45 | 187.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 176.72 |
| 6. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.635 | 35.74 | 22.69 |
| 6. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.93 | 1.1811 | 10.56 | 12.47 |
| 6. 8. | с101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 100 | 127 | 202.24 | 25 684.48 |
| 6. 9. | с402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.05 | 0.0635 | 3 418.80 | 217.09 |
| 6. 10. | с101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 0.375 | 0.47625 | 10 900.20 | 5 191.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.83% | 17 226.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 9 066.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 853.54 |
| 7. | Е46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 |  | 0.032 | 9 595.03 | 307.04 |
| 7. 1. | з000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 103.91 | 3.32512 | 83.230 | 276.75 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7.74 | 0.24768 | 107.040 | 26.51 |
| 7. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 7.74 | 0.24768 | 122.30 | 30.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 26.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93.06% | 282.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59.5% | 180.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 769.69 |
| 8. | Е10-05-001-1 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обоих сторон (C 111):глухих | 100 м2 |  | 0.092 | 46 248.95 | 4 254.90 |
| 8. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 98 | 9.016 | 93.420 | 842.27 |
| 8. 2. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 2.9 | 0.2668 | 9.01 | 2.40 |
| 8. 3. | х33-0901 | Ножницы электрические | маш.ч | 0.56 | 0.05152 | 133.88 | 6.90 |
| 8. 4. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0.6 | 0.0552 | 5.23 | 0.29 |
| 8. 5. | с120-9001 | Профили направляющие ПН-50/40 | м | 151 | 13.892 | 36.04 | 500.67 |
| 8. 6. | с120-9003 | Профили стоечные ПС-50/50 | м | 204 | 18.768 | 39.89 | 748.66 |
| 8. 7. | с120-9010 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд | м | 126 | 11.592 | 2.39 | 27.70 |
| 8. 8. | с120-0001 | Дюбели типа "К" 6/35 | шт. | 169 | 15.548 | 0.60 | 9.33 |
| 8. 9. | с120-0011 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12.5 мм | м2 | 210 | 19.32 | 83.23 | 1 608.00 |
| 8. 10. | с120-0005 | Винты самонарезывающие с острым концом длиной 25 мм | шт. | 3533 | 325.036 | 0.23 | 74.76 |
| 8. 11. | с120-0020 | Шпаклевка Унифлот | кг | 10 | 0.92 | 40.13 | 36.92 |
| 8. 12. | с120-0021 | Шпаклевка Фугенфюллер | кг | 77 | 7.084 | 15.50 | 109.80 |
| 8. 13. | с120-9009 | Лента армирующая | м | 152 | 13.984 | 8.78 | 122.78 |
| 8. 14. | с120-0028 | Лента разделительная 50 мм | м | 177 | 16.284 | 2.28 | 37.13 |
| 8. 15. | с120-0022 | Грунтовка Тифенгрунд | кг | 20 | 1.84 | 69.18 | 127.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99.83% | 840.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 451.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 546.77 |
| 9. | Е15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами перегородок | 100 м2 |  | 0.184 | 5 342.31 | 982.99 |
| 9. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 34.1 | 6.2744 | 93.420 | 586.15 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.00184 | 107.040 | 0.20 |
| 9. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00184 | 122.30 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 0.20 |
| 9. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.00736 | 398.74 | 2.93 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 9. 5. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.0004416 | 262.97 | 0.12 |
| 9. 6. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0001546 | 146.20 | 0.02 |
| 9. 7. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.00092 | 16 028.40 | 14.75 |
| 9. 8. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.05704 | 35.74 | 2.04 |
| 9. 9. | с101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0.0075 | 0.00138 | 66 699.90 | 92.05 |
| 9. 10. | с101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0113 | 0.0020792 | 60 905.70 | 126.64 |
| 9. 11. | с101-0390 | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая | т | 0.01837 | 0.0033801 | 46 764.30 | 158.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.83% | 520.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 274.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 777.96 |
| 10. | Е10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0.032 | 177 229.65 | 5 671.35 |
| 10. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 104.28 | 3.33696 | 94.530 | 315.44 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11.35 | 0.3632 | 143.640 | 52.17 |
| 10. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 9.69 | 0.31008 | 343.48 | 106.51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 44.54 |
| 10. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 1.66 | 0.05312 | 402.39 | 21.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 7.63 |
| 10. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1.79 | 0.05728 | 96.43 | 5.52 |
| 10. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.99 | 0.06368 | 398.74 | 25.39 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 10. 7. | с101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0.0021 | 0.0000672 | 59 385.00 | 3.99 |
| 10. 8. | с101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.016 | 0.000512 | 7 714.50 | 3.95 |
| 10. 9. | с101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.0007552 | 5 493.78 | 4.15 |
| 10. 10. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 3.456 | 28.07 | 97.01 |
| 10. 11. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 2.848 | 20.69 | 58.93 |
| 10. 12. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.0001322 | 56 254.80 | 7.43 |
| 10. 13. | с102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0.08 | 0.00256 | 4 310.19 | 11.03 |
| 10. 14. | с402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.105 | 0.00336 | 2 466.74 | 8.29 |
| 10. 15. | с101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 1.2 | 46.10 | 55.32 |
| 10. 16. | с203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 | 3.2 | 1 545.94 | 4 947.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99.83% | 366.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 196.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 235.19 |
| 11. | С101-9411 | Скобяные изделия | комплект |  | 2 | 328.69 | 657.38 |
| 12. | С101-0950 | Замок-защелка дверная | шт. |  | 2 | 212.00 | 424.00 |
| 13. | Е11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.312 | 10 393.78 | 3 242.86 |
| 13. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 39.51 | 12.32712 | 81.680 | 1 006.88 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.27 | 0.39624 | 107.040 | 42.41 |
| 13. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.27 | 0.39624 | 122.30 | 48.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 42.41 |
| 13. 4. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 9.07 | 2.82984 | 2.39 | 6.76 |
| 13. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.092 | 10.56 | 11.53 |
| 13. 6. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 2.04 | 0.63648 | 3 408.16 | 2 169.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104.06% | 1 091.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 668.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 003.67 |
| 14. | Е11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 |  | 2.496 | 3 560.35 | 8 886.63 |
| 14. 1. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 0.48 | 1.19808 | 2.39 | 2.86 |
| 14. 2. | с101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.004992 | 38 040.81 | 189.90 |
| 14. 3. | с102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 0.001 | 0.002496 | 2 454.47 | 6.13 |
| 14. 4. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.8736 | 10.56 | 9.23 |
| 14. 5. | с401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 2.54592 | 3 260.54 | 8 301.07 |
| 14. 6. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 1.8 | 4.4928 | 84.010 | 377.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104.06% | 392.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 240.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 520.01 |
| 15. | Е11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранит | 100 м2 |  | 0.312 | 51 930.15 | 16 202.21 |
| 15. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 119.78 | 37.37136 | 90.100 | 3 367.16 |
| 15. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4.22 | 1.31664 | 107.040 | 140.93 |
| 15. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.28 | 0.08736 | 398.74 | 34.83 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 15. 4. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.36 | 0.11232 | 336.46 | 37.79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 12.02 |
| 15. 5. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 2.3 | 0.7176 | 122.30 | 87.76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 76.81 |
| 15. 6. | х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 1.56 | 0.48672 | 113.45 | 55.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 52.10 |
| 15. 7. | с101-1946 | Клей плиточный "Старатель-стандарт" | кг | 450 | 140.4 | 10.98 | 1 541.59 |
| 15. 8. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0312 | 10.56 | 0.33 |
| 15. 9. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.156 | 35.74 | 5.58 |
| 15. 10. | с101-1971-1 | Затирка "Старатели" (разной цветности) | т | 0.05 | 0.0156 | 31 746.00 | 495.24 |
| 15. 11. | с101-0287-1 | Плитка керамогранит | м2 | 102 | 31.824 | 332.35 | 10 576.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104.06% | 3 650.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 2 236.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 089.14 |
| 16. | Е10-05-011-2 | Устройство подвесных потолков из панелей пластиковых | 100 м2 |  | 0.312 | 26 184.94 | 8 169.70 |
| 16. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 97 | 30.264 | 93.420 | 2 827.26 |
| 16. 2. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 2.2 | 0.6864 | 9.01 | 6.18 |
| 16. 3. | х33-0901 | Ножницы электрические | маш.ч | 0.32 | 0.09984 | 133.88 | 13.37 |
| 16. 4. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1.3 | 0.4056 | 5.23 | 2.12 |
| 16. 5. | с120-9004 | Профили потолочные ПП-60/27 | м | 306 | 95.472 | 24.95 | 2 382.03 |
| 16. 6. | с120-9002 | Профили направляющие (на устройство деформационного шва)27/28 | м | 136 | 42.432 | 17.87 | 758.26 |
| 16. 7. | с120-0060 | Удленители профилей 60/27 | м | 81 | 25.272 | 3.53 | 89.21 |
| 16. 8. | с120-9013 | Соедиители профилей одноуровневые | шт. | 183 | 57.096 | 8.18 | 467.05 |
| 16. 9. | с120-9014 | Подвесы с зажимом | шт. | 81 | 25.272 | 9.27 | 234.27 |
| 16. 10. | с120-9015 | Тяги подвесов | шт. | 81 | 25.272 | 7.50 | 189.54 |
| 16. 11. | с120-0003 | Дюбели анкерные металлические с гвоздем | шт. | 81 | 25.272 | 4.64 | 117.26 |
| 16. 12. | с120-0001 | Дюбели типа "К" 6/35 | шт. | 322 | 100.464 | 0.60 | 60.28 |
| 16. 13. | с120-0004 | Винты самонарезывающие с острым концом длиной 9 мм | шт. | 368 | 114.816 | 0.10 | 11.48 |
| 16. 14. | с120-0005 | Винты самонарезывающие с острым концом длиной 25 мм | шт. | 2221 | 692.952 | 0.23 | 159.38 |
| 16. 15. | с120-0020 | Шпаклевка Унифлот | кг | 4 | 1.248 | 40.13 | 50.08 |
| 16. 16. | с120-0021 | Шпаклевка Фугенфюллер | кг | 42 | 13.104 | 15.50 | 203.11 |
| 16. 17. | с120-9009 | Лента армирующая | м | 68 | 21.216 | 8.78 | 186.28 |
| 16. 18. | с120-0028 | Лента разделительная 50 мм | м | 135 | 42.12 | 2.28 | 96.03 |
| 16. 19. | с120-0022 | Грунтовка Тифенгрунд | кг | 10 | 3.12 | 69.18 | 215.84 |
| 16. 20. | с120-9010 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд | м | 135 | 42.12 | 2.39 | 100.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99.83% | 2 822.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 1 514.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 506.15 |
| 17. | С101-506 | Панели пластиковые | м2 |  | 34.63 | 186.78 | 6 468.19 |
| 18. | Е311-01-146-2 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 4.65 | 147.04 | 683.76 |
| 18. 1. | з000-1001-0 | Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.ч | 0.4796 | 2.23014 | 73.850 | 164.70 |
| 18. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.24 | 1.116 | 465.11 | 519.06 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 154.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 98.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 937.40 |
| 19. | Е311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 4.65 | 177.55 | 825.58 |
| 19. 1. | з000-1001-0 | Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.ч | 0.5777 | 2.686305 | 73.850 | 198.38 |
| 19. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.29 | 1.3485 | 465.11 | 627.20 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 186.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 119.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 131.09 |
| 20. | Х310-3007-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (класс груза 1) | т |  | 4.65 | 42.74 | 198.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 198.74 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 119 228.19 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 119 228.19 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 246.70 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=93.06 - по стр. 2, 7; %=74.26 - по стр. 3, 5; %=88.83 - по стр. 6, 9; %=99.83 - по стр. 8, 10, 16; %=104.06 - по стр. 13-15; %=94 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 34 021.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2, 7; %=50 - по стр. 3, 5; %=46.75 - по стр. 6, 9; %=53.55 - по стр. 8, 10, 16; %=63.75 - по стр. 13-15; %=60 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 19 487.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 172 737.77 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 172 737.77 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 31 092.80 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  | 203 830.57 |
|  | Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 21. | Ц08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. |  | 0.1 | 27 087.85 | 2 708.78 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 21. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 118 | 11.8 | 101.920 | 1 202.66 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32.36 | 3.236 | 123.645 | 400.12 |
| 21. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.36 | 0.036 | 403.73 | 14.53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 5.17 |
| 21. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 32 | 3.2 | 167.52 | 536.06 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 394.94 |
| 21. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.36 | 0.036 | 461.16 | 16.60 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 21. 6. | с101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.085 | 0.0085 | 22 576.27 | 191.90 |
| 21. 7. | с113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0.01 | 0.001 | 87 135.00 | 87.14 |
| 21. 8. | с500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 10.2 | 1.02 | 169.62 | 173.01 |
| 21. 9. | с500-9109 | Крюк | шт. | 102 | 10.2 | 12.41 | 126.58 |
| 21. 10. | с500-9129 | Розетки потолочные | 100 шт. | 1.02 | 0.102 | 979.02 | 99.86 |
| 21. 11. | с500-9361 | Зажим люстровый | шт. | 102 | 10.2 | 4.50 | 45.90 |
| 21. 12. | с534-9100 | Муфта | шт. | 102 | 10.2 | 16.65 | 169.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89.3% | 1 431.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 041.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 181.87 |
| 22. | С503-9041-90191 | Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: СВБ-94х40-015 R50 <золото> | шт. |  | 10 | 57.43 | 574.30 |
| 23. | С500-9006-90032 | Лампы газопольные в зеркальной колбе типа: R50 40 Вт | 10 шт. |  | 1 | 310.40 | 310.40 |
| 24. | Ц08-02-146-1 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 0,5 | 100 м |  | 0.1 | 6 510.97 | 651.10 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 24. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 14.7 | 1.47 | 98.960 | 145.47 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8.36 | 0.836 | 135.223 | 113.05 |
| 24. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.24 | 0.024 | 403.73 | 9.69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 3.45 |
| 24. 4. | х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3.48 | 0.348 | 5.29 | 1.84 |
| 24. 5. | х03-0408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кH (т) | маш.ч | 3.48 | 0.348 | 346.47 | 120.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 42.95 |
| 24. 6. | х03-1050 | Вышки телескопические 25 м | маш.ч | 4.64 | 0.464 | 396.83 | 184.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 66.65 |
| 24. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.24 | 0.024 | 461.16 | 11.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 24. 8. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0001 | 0.00001 | 27 938.13 | 0.28 |
| 24. 9. | с101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0.0016 | 0.00016 | 92 186.55 | 14.75 |
| 24. 10. | с101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 | 0.000288 | 31 744.52 | 9.14 |
| 24. 11. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 24.8 | 2.48 | 18.91 | 46.90 |
| 24. 12. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24.8 | 2.48 | 27.00 | 66.96 |
| 24. 13. | с500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10.2 | 1.02 | 11.43 | 11.66 |
| 24. 14. | с500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.0208 | 0.00208 | 81.49 | 0.17 |
| 24. 15. | с500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.001 | 0.0001 | 116.12 | 0.01 |
| 24. 16. | с500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.00245 | 354.71 | 0.87 |
| 24. 17. | с522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.5 | 0.05 | 381.95 | 19.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89.3% | 230.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 168.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 050.00 |
| 25. | С500-9075-90519 | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 3х1.5 мм2 | 1000 м |  | 0.00612 | 12 630.00 | 77.30 |
| 26. | С101-507 | Коробки ответвительные | шт. |  | 5 | 23.14 | 115.70 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 437.58 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 321.88 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 962.00 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 21, 24) |  |  |  |  | 1 662.14 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21, 24) |  |  |  |  | 1 209.85 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 193.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 115.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 115.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 7 309.57 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 315.72 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  | 8 625.29 |
|  | Раздел 3. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ |
| 27. | Е65-4-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. |  | 0.06 | 5 645.73 | 338.74 |
| 27. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 63.84 | 3.8304 | 87.880 | 336.62 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.29 | 0.0174 | 107.040 | 1.86 |
| 27. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.29 | 0.0174 | 122.30 | 2.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 1.86 |
| 27. 4. | с999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2.65 | 0.159 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69.56% | 235.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 169.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 743.43 |
| 28. | Е65-4-8 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. |  | 0.06 | 3 959.84 | 237.59 |
| 28. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 43.32 | 2.5992 | 87.880 | 228.42 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.25 | 0.075 | 107.040 | 8.03 |
| 28. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.25 | 0.075 | 122.30 | 9.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 8.03 |
| 28. 4. | с999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2.15 | 0.129 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69.56% | 164.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 118.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 520.29 |
| 29. | Е65-4-5 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 100 шт. |  | 0.06 | 4 909.67 | 294.58 |
| 29. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 55.84 | 3.3504 | 87.880 | 294.43 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.02 | 0.0012 | 107.040 | 0.13 |
| 29. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.02 | 0.0012 | 122.30 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 0.13 |
| 29. 4. | с999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.48 | 0.0288 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69.56% | 204.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 147.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 646.76 |
| 30. | Е17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. |  | 0.6 | 25 523.82 | 15 314.29 |
| 30. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 24.64 | 14.784 | 97.850 | 1 446.61 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.32 | 0.192 | 107.040 | 20.55 |
| 30. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.32 | 0.192 | 122.30 | 23.48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 107.04 | 20.55 |
| 30. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.2 | 0.12 | 13.22 | 1.59 |
| 30. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.39 | 0.234 | 398.74 | 93.31 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 30. 6. | с101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.0006 | 59 262.90 | 35.56 |
| 30. 7. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.00024 | 52 369.80 | 12.57 |
| 30. 8. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0002 | 0.00012 | 60 905.70 | 7.31 |
| 30. 9. | с101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.8 | 0.48 | 124.39 | 59.71 |
| 30. 10. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.04 | 0.024 | 118.15 | 2.84 |
| 30. 11. | с113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0.0008 | 0.00048 | 24 416.23 | 11.72 |
| 30. 12. | с300-1521 | Унитаз-компакт "Kомфорт" | комплект | 10 | 6 | 2 183.88 | 13 103.28 |
| 30. 13. | с101-1847 | Замазка защитная | кг | 4 | 2.4 | 44.68 | 107.23 |
| 30. 14. | с101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 4 | 2.4 | 5.99 | 14.38 |
| 30. 15. | с101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 0.0005 | 0.0003 | 44 133.60 | 13.24 |
| 30. 16. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 20 | 12 | 31.79 | 381.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108.29% | 1 588.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 1 035.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 938.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 16 185.20 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 185.20 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 27-29; %=108.29 - по стр. 30) |  |  |  |  | 2 193.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 27-29; %=70.55 - по стр. 30) |  |  |  |  | 1 469.83 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 848.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 19 848.63 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 572.75 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  | 23 421.38 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 139 850.97 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 321.88 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 962.00 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 21, 24) |  |  |  |  | 1 662.14 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21, 24) |  |  |  |  | 1 209.85 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 193.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 119 343.89 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 246.70 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=93.06 - по стр. 2, 7; %=74.26 - по стр. 3, 5; %=88.83 - по стр. 6, 9; %=99.83 - по стр. 8, 10, 16; %=104.06 - по стр. 13-15; %=94 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 34 021.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2, 7; %=50 - по стр. 3, 5; %=46.75 - по стр. 6, 9; %=53.55 - по стр. 8, 10, 16; %=63.75 - по стр. 13-15; %=60 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 19 487.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 172 853.47 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 185.20 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 27-29; %=108.29 - по стр. 30) |  |  |  |  | 2 193.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 27-29; %=70.55 - по стр. 30) |  |  |  |  | 1 469.83 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 848.63 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 199 895.97 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 35 981.27 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  | 235 877.24 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |